## EK-1
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
………………….FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEK OKULU
YANGIN GÜVENLİK TALİMATI
(Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine Göre Hazırlanmıştır.)
ALINACAK ÖNLEMLER 1- YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDELER İLE OYNAMAYINIZ. 2- YASAKLANAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİNİZ. 3- ELEKTRİK TESİSATINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ. 4- BOZUK PRİZ VE KORDON KULLANMAYINIZ. 5- MESAİ SONUNDA AÇIKTA YANICI BİR ŞEY BIRAKMAYINIZ. 6- ÇALIŞMA YERİNİZİ TEMİZ TUTUNUZ, TALİMATLARA RİAYET EDİNİZ. 7- BİNA ÇIKIŞ KAPILARINI HER AN AÇILMAYA ELVERİŞLİ BULUNDURUNUZ. 8- ÇATI ARASINI BOŞ VE TEMİZ TUTUNUZ. 9- YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDELER BULUNUYORSA TALİMATLARA UYGUN DEPOLAYINIZ. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALINIZ. 10-İŞ YERİNDEN AYRILIRKEN KAPI VE PENCERELERİ AÇIK BIRAKMAYINIZ. 11-İŞ YERLERİNDE YEMEK ISITMAK İÇİN ELEKTRİKLİ IZGARA VB. GİBİ ALETLERİ KULLANMAYINIZ. 12-GECELERİ KULLANILMAYAN ELEKTRİK SİSTEMİNİN ŞALTERLERİNİ KAPATINIZ. |  | YANGIN NEDENLERİ 1- YANGIN TALİMATI VE EMİRLERE UYMAMAK, 2- BİLGİSİZLİK VE İHMAL, 3- KAZA VE SABOTAJ, 4- NÜKLEER VE KONVANSİYONEL SİLAHLARIN TESİRLERİ, 5- KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI, 6- SIÇRAMA, 7- DOĞA OLAYLARI. YANGIN İKAZLARI 1- YÜKSEK SESLE BAĞIRARAK, 2- SESLİ MERKEZİ DUYURU, 3- TELEFONLA, 4- YANGIN ZİLİ (BUTON) ÇALMAKLA, 5- SESLİ VE IŞIKLI ALARM SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMESİYLE, YAPILIR. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ 1- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, 2- YANGIN DOLAPLARI VE MUSLUKLARI, 3- OTOMATİK SPRİNKLER, 4- YANGIN HİDRANTLARI. |  | ACİL DURUM EKİPLERİ
|  |  |  | EKİPTEKİ GÖREVİ | SÖNDÜRME EKİBİ |  | KURTARMA EKİBİ
[5 empty] | S. N. | ADI VE SOYADI | S. N. | ADI VE SOYADI
|  |  |  | EKİP LİDERİ | 1 |  | 1
|  |  |  | EKİP LİDER YRD. | 2 |  | 2
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 3 |  | 3
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 4 |  | 4
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 5 |  | 5
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 6 |  | 6
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 7 |  | 7
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 8 |  | 8
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 9 |  | 9
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 10 |  | 10
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 11 |  | 11
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 12 |  | 12
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 13 |  | 13
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 14 |  | 14
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 15 |  | 15
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 16 |  | 16
YANGIN SIRASINDA ÖNERİLER 1- SOĞUKKANLILIĞINIZI MUHAFAZA EDİNİZ. 2- PANİĞE KAPILMAYINIZ. 3- YANGIN GÖRÜLEN YERİN DERHAL TAHLİYESİNİ SAĞLAYINIZ. HAVA AKIMINI AZALTMAK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPALI TUTUNUZ. 4- YANGIN ALARM (İKAZ) BUTONUNU KULLANINIZ. 5- MEVCUT HABER VERME SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRİNİZ. (ALARM, SESLİ ANONS, TELEFON VB.) 6- YANGINI GÖRDÜĞÜNÜZDE İTFAİYEYİ (TEL 110) ARAYARAK YANGIN YERİ VE TÜRÜNÜ BİLDİRİNİZ. 7- ACİL DURUM EKİPLERİNİ GÖREVE SEVK EDİNİZ. 8- DOĞALGAZ ANA VANASINA ERİŞİMİ AÇIK BULUNDURUNUZ. 9- ELEKTRİK ANA SAYACINA ERİŞİMİ AÇIK BULUNDURUNUZ. 10-BİNAYA ULAŞAN YOLLARI İTFAİYE ARAÇLARININ ULAŞIMI İÇİN AÇIK TUTUNUZ. |  | YANGIN EKİPLERİNİN GÖREVLERİ •SÖNDÜRME EKİBİ: YANGIN YERİNİN ALT, ÜST YANLARINDAKİ ODALARDA GEREKEN TERTİBATI ALIR. YANGINI DERHAL MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERLE MÜDAHELE EDEREK SÖNDÜRÜR VEYA GENİŞLEMESİNE MANİ OLUR. •KURTARMA EKİBİ: YANGIN OLDUĞUNDA VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. DAHA SONRA YANGINDA İLK KURTARILACAK EVRAK, DOSYA VE EŞYALARI BÜRO MEMURLARININ YARDIMI İLE ÇUVALLARA VE TORBALARA KOYARAK BİNANIN YANGIN OLMAYAN KISIMLARINA TAŞIR. BİNANIN GENEL OLARAK BOŞALTILMASI İSE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE AMİRİNİN TALİMATIYLA YAPILIR. •KORUMA EKİBİ: KURTARMA EKİBİNCE KURTARILAN EŞYA VE EVRAKI KORUR. YANGIN NEDENİYLE ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMEL PANİK VE KARGAŞAYI ÖNLER. •İLK YARDIM EKİBİ: YANGIN NEDENİYLE YARALANAN KİŞİLERE İLKYARDIM YAPAR VE HASTANEYE SEVKİNİ SAĞLAR.
|  |  |  | EKİPTEKİ GÖREVİ | KORUMA EKİBİ |  | İLK YARDIM EKİBİ
[5 empty] | S. N. | ADI VE SOYADI | S. N. | ADI VE SOYADI
|  |  |  | EKİP LİDERİ | 1 |  | 1
|  |  |  | EKİP LİDER YRD. | 2 |  | 2
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 3 |  | 3
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 4 |  | 4
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 5 |  | 5
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 6 |  | 6
|  |  |  | EKİP PERSONELİ | 7 |  | 7
BİR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL KULLANILIR ?
TAHLİYE SIRASINDA ÖNERİLER TAHLİYENİN YAPILACAĞI, BİNA İÇİNDE BULUNANLARA DUYURULUR VE ŞU HUSUSLAR TEKRARLANIR. PANİĞE KAPILMAYIN ! 1- BÜRONUZU BOŞALTIRKEN KAPI VE PENCERELERİ HAVA AKIMINI AZALTMAK İÇİN KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ. 2- ÇALIŞMA YERLERİNİZİ TELAŞLANMADAN TERK EDİNİZ VE YANINIZA ÖNEMLİ EVRAK VB. ALMAYI UNUTMAYINIZ. 3- ÇIKIŞ YERLERİNE SÜRATLE GİDİNİZ, GEREKSİZ ACELECİLİKTEN KAÇININIZ. 4- ASANSÖRLERİ KULLANMAYINIZ. 5- MERDİVENLERİ DÜZENLİ OLARAK BİRERLİ SIRA HALİNDE KULLANINIZ, SIKIŞIKLIĞA NEDEN OLMAYINIZ. 6- BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA GÜVENLİ BİR AÇIK ALANDA SORUMLU YÖNETİCİ TARAFINDAN VERİLECEK TALİMATI BEKLEYİNİZ. |  | ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI
|  | İTFAİYE | 110
|  | ACİL TIBBİ YARDIM | 112
|  | POLİS | 155
|  | JANDARMA | 156
BİNA GÜVENLİK
YANGINDA ÖNCELİKLİ KURTARILACAK MALZEMELERİN ETİKETLERİ
|  | ELEKTRİK ARIZA | 186
|  | SU ARIZA | 185
|  | AFET ACİL | 122

## EK-3
EK-3
……………………. BİNA KONTROL TESPİT TUTANAĞI
…./…./20… günü ……/……./ saatleri arasında ……………….........devriye görevimizde yapmış olduğumuz kontrollerde, aşağıda belirtilen odaların ışıkları yanık, camları ve kapıları açık olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.Tespit edilen odaların gerekli kontrolleri yapılarak ışıkları söndürülmüş ve camları kapatılmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek birlikte imza altına alınmıştır. ...../...../20... Saat:.........
KONTROL |  | ……………………………………………. | …………………………………………….
EDİLEN KAT
KAT | ODA NO.
………. | ……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
………. | ……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
………. | ……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi
Bina Yöneticisi

## EK-4
EK-4
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ/TÜPLERİNİN BİNA VE YERLEŞKELERDEKİ DAĞILIM DURUMU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ YERİ | K.K.T. 2 KG. | K.K.T. 4 KG. | K.K.T. 6 KG. | K.K.T. 12 KG. | K.K.T. 25 KG. | K.K.T. 50 KG. | KÖPÜK 25 KG. | KÖPÜK 50 KG. | Karbonik Gazlı CO2 5 KG. | Karbonik Gazlı CO2 10 KG. | TOPLAM
ANA HİZMET BİNASI
İDARİ BİNA
YÖNETİM KATI
ÖĞRETİM ÜYELERİ KATI
EĞİTİM SALONLARI
LABORATUVARLAR
1.KAT SINIFLAR
2.KAT SINIFLAR
3.KAT SINIFLAR
4.KAT SINIFLAR
5.KAT SINIFLAR
6.KAT SINIFLAR
TOPLANTI SALONU
KAZAN DAİRESİ
GİRİŞ NİZAMİYE
TEKNİK ATÖLYE
ZEMİN KAT
BODRUM KAT
ENERJİ MERKEZİ
DEPOLAR
ATÖLYELER
TOPLAM
NOT: Binaların konumu ve kullanım durumuna göre tüplerin nitelik ve sayılarında azaltma ve çoğaltma yapılabilmektedir..

## EK-5
EK-5
………………………………………………………….TESİS VE BİNALARINDA BULUNAN YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ENVANTER CETVELİ
YANGIN ALGILAMA ve ERKEN UYARI SİSTEMİNİN DAĞILIMI
SIRA NO | BULUNDUĞU YER
ANA HİZMET BİNASI:
SINIFLARIN BULUNDUĞU 1,2.3. KATLAR:
KONFERANS SALONU:
ENERJİ MERKEZİ:
YANGIN ALARM BUTONLARI
OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ (SPRİNGLER VEYA YAĞMURLAMA)
DUVAR İÇİ SULU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI
YERLEŞKE, TESİS VE BİNA İÇİNDEKİ HİDRANT SİSTEMİ
A KAMPÜS | Toplam 8 adettir. (Zemin 6, -1. kat 2 adet)
C KAMPÜS (EĞİTİM MERKEZİ) | Toplam 22 adettir. (Bodrum kat 3 adet, Yatakhanede 6 adet, İdari binada 4 adet, Kursiyer binasında 7 adet, Kademe binasında ise 2 adettir.)

## EK-7
EK-7
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KONTROL FORMU
TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ AYLIK KONTROL FORMU
Y.S.C. TİPİ: |  |  |  | NUMARASI:
BİNA NO: |  |  |  | YERİ:
BOŞ AĞIRLIĞI: |  | KAPASİTESİ: |  |  | DOLU AĞIRLIĞI:
KONTROL TARİHİ | KONTROL | DOLDURMA | KONTROL EDENİN İMZASI |  | KONTROL EDENİN ADI SOYADI

## EK-8
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE YANGIN DOLAPLARI
AYLIK TEMİZLİK VE KONTROL ÇİZELGESİ
Tarih: …../…../201….
Adı ve Soyadı | Bulunduğu Yer | Temizlik Yapılmıştır | Kontrol Edilmiştir
BAKIMI YAPAN |  | KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Tarih: …../…../201….
Bina Sorumlusu